附录

碘盐定性检测液配制方法

碘化钾盐检测液

配制：称取2.5g淀粉加入煮沸的1000ml去离子水中，使淀粉完全溶解，继续煮沸3min，冷却后加入150g氯化钠，溶解后加入10ml 1%碘酸钾溶液和10ml 1mol/L硫酸溶液。

碘酸钾盐检测液

配制：称取2.5g淀粉加入煮沸的1000ml去离子水中，使淀粉完全溶解，继续煮沸3min，冷却后加入150g氯化钠，溶解后加入50ml 1mol/L硫酸溶液、5ml 2% KSCN和10ml 0.1% KI。

使用方法：分别取盐样滴入上述两种检测液，滴入任一种检测液显色即为碘盐，滴入两种检测液均不显色即为非碘盐。