# 2026年度仪器设备计量检定/校准服务商

采购文件

# 乐山市疾病预防控制中心

2026年6月

目录

第一章   采购须知	3

第二章   采购项目技术、服务及商务要求	4

第三章  供应商资格、资质性要求及相关证明材料	8

第四章  供应商符合性要求及通过标准	10

第五章  响应文件格式	11

# 第一章   采购须知

一、项目名称：2026年度仪器设备计量检定/校准服务商

二、预算限价：14万元，超过预算报价无效

三、供应商参加本次采购活动，应当在提交响应文件前具备下列条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目的特定要求

本项目不接受联合体投标。

四、采购文件获取、响应文件递交及比选事宜

采购文件请各供应商自行下载获取。

请有意向参加征集比选的供应商于2026年6月24日17:00以前将装订成册并密封好的响应文件资料（正本1份，副本2份，正副本封面及密封袋外应标明项目名称、供应商名称、联系人及电话、日期等信息）送达到我中心211办公室(地址:乐山市市中区嘉祥路1224号 乐山市疾病预防控制中心 )，逾期送达不再受理。我中心将组织相关专业人员在公开、公平、公正的原则下，对所有报价文件进行评审比选，选出最优供应商并在中心官网发布结果公告。

- 第二章 采购项目技术、服务及商务要求

- 服务清单（实质性要求）

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 失效日期/二次校准 | 特殊检定/校准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LJK14-8 | 酶标仪 | 华卫德朗 | DR-200Bn | 台 | 1 | 2026.11.10 | 无 |
| 2 | LJK112-2 | 二氧化碳培养箱 | SANYO | MCO-20AIC | 台 | 1 | / | 无 |
| 3 | LJK112-3 | 二氧化碳培养箱 | memmert | ICO150 | 台 | 1 | 2026.11.10 | 无 |
| 4 | LJK112-4 | 二氧化碳培养箱 | memmert | ICO150 | 台 | 1 | 2026.11.10 | 无 |
| 5 | LJK38-29 | 恒温培养箱 | memmert | IF160plus | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 6 | LJK10-1 | 生物安全柜 | 赛默飞 | 1374 | 台 | 1 | 2026.11.09 | 无 |
| 7 | LJK10-9 | 生物安全柜 | 赛默飞 | 1374 | 台 | 1 | 2026.11.09 | 无 |
| 8 | LJK10-4 | 生物安全柜 | Heal Force | HF safe-1200 | 台 | 1 | 2026.11.09 | 无 |
| 9 | LJK144-1 | 超净工作台 | 海尔 | HCB-1300VS | 台 | 1 | 2026.07.14 | 无 |
| 10 | LJK144-2 | 超净工作台 | 海尔 | HCB-1300VS | 台 | 1 | 2026.07.14 | 无 |
| 11 | LJK16-6 | 实时荧光定量PCR仪 | 圣湘 | MA-6000 | 台 | 1 | 2026.11.09 | 无 |
| 12 | LJK16-8 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI | QuantStudio 5 | 台 | 1 | 2026.11.09 | 无 |
| 13 | LJK16-5 | 实时荧光定量PCR仪 | 伯乐 | CFX96 DEEP WELL | 台 | 1 | 2026.11.09 | 无 |
| 14 | LJK16-4 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI | 7500 | 台 | 1 | 2026.11.09 | 无 |
| 15 | LJK16-3 | 实时荧光定量PCR仪 | 罗氏 | LC480 | 台 | 1 | / | 无 |
| 16 | LJK16-7 | 实时荧光定量PCR仪 | 安誉 | AGS8830-16 | 台 | 1 | 2026.11.09 | 无 |
| 17 | LJK/Q66 | 移液器 | eppendorf | 100-1000uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 18 | LJK/Q101 | 移液器 | eppendorf | 20-200uL | 把 | 1 | 2026.11.17 | 无 |
| 19 | LJK/Q19 | 移液器 | BIO HT | 10-100uL | 把 | 1 | 2026.11.17 | 无 |
| 20 | LJK/Q65 | 移液器 | eppendorf | 0.5-10uL | 把 | 1 | 2026.11.17 | 无 |
| 21 | LJK/Q102 | 移液器 | BIO DL | 100-1000uL | 把 | 1 | 2026.11.17 | 无 |
| 22 | LJK/Q103 | 移液器 | dragon | 20-200uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 23 | LJK/Q104 | 移液器 | BIO DL | 5-50ul | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 24 | LJK/Q105 | 移液器 | BIO DL | 0.5-10uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 25 | LJK/Q34 | 移液器 | Thermo | 10-100uL | 把 | 1 | / | 无 |
| 26 | LJK/Q16 | 移液器 | Thermo | 5-50ul | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 27 | LJK/Q22 | 移液器 | BIO HT | 100-1000uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 28 | LJK/Q21 | 移液器 | BIO HT | 20-200uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 29 | LJK/Q15 | 移液器 | BIO HT | 10-100uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 30 | LJK/Q67 | 移液器 | eppendorf | 1-10ML | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 31 | LJK/Q114 | 移液器 | eppendorf | 100-1000uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 32 | LJK/Q12 | 移液器 | dragon | 20-200uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 33 | LJK/Q107 | 移液器 | eppendorf | 20-200uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 34 | LJK/Q13 | 移液器 | Thermo | 10-100uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 35 | LJK/Q17 | 移液器 | BIO DL | 5-50ul | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 36 | LJK/Q11 | 移液器 | Thermo | 1-10uL | 把 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 37 | LJK/Q124 | 移液器 | dragon | 0.5-10uL | 把 | 1 | 2026.11.17 | 无 |
| 38 | LJK/Q126 | 移液器 | dragon | 10-100uL | 把 | 1 | 2026.11.17 | 无 |
| 39 | LJK/Q128 | 移液器 | dragon | 20-200uL | 把 | 1 | 2026.11.17 | 无 |
| 40 | LJK/Q137 | 移液器 | DLAB Hi | 30-300uL | 把 | 1 | 2026.11.17 | 无 |
| 41 | LJK/W104 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 42 | LJK/W107 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 43 | LJK/W108 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.07.23 | 无 |
| 44 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 45 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 46 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 47 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 48 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 49 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 50 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 51 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 52 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 53 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 个 | 1 | 6个月 | 无 |
| 54 | qyb3-11 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 55 | LJK37-17 | 恒温水浴箱 | 赛默飞 | PRECISION CIR89 | 台 | 1 | 2026/11/10 | 无 |
| 56 | LJK37-21 | 恒温水浴箱 | 喆图 | TWS-26 | 台 | 1 | 2026/7/14 | 无 |
| 57 | LJK24-4 | 电导率仪 | 雷磁 | DDSJ-308A | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 58 | LJK23-5 | pH/离子选择电极测定仪 | 梅特勒 | S220-K | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 59 | LJK23-7 | pH/离子选择电极测定仪 | 梅特勒 | S700-K | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 60 | LJK23-8 | pH/离子选择电极测定仪 | 雷磁 | PHBJ-261L | 台 | 1 | 2026/7/14 | 无 |
| 61 | LJK91-2 | 原子荧光光度计 | 吉天 | AFS9230 | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 62 | LJK31-9 | 紫外/可见分光光度计 | 仪电 | L5 | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 63 | LJK31-5 | 紫外/可见分光光度计 | 菁华 | 723 | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 64 | LJK31-7 | 紫外/可见分光光度计 | 普析 | T6新世纪 | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 65 | LJK31-10 | 紫外/可见分光光度计 | 普析 | T6新悦 | 台 | 1 | 2026/7/14 | 无 |
| 66 | LJK131-1 | 液相色谱-质谱联用仪 | Waters | TQ-S Micro | 台 | 1 | 2026/11/12 | 需同时检定ESI+和ESI- |
| 67 | LJK134-1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 安捷伦 | 7800 | 台 | 1 | 2026/11/11 | 无 |
| 68 | LJK150-1 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪 | 赛默飞 | Vanquish-ICAP RQ | 台 | 1 | 2026/11/12 | 无 |
| 69 | LJK141-1 | 全自动尿碘检测装置 | 三凯 | SNK-700 | 台 | 1 | 2026/12/5 | 无 |
| 70 | LJK154-1 | 高锰酸盐指数分析仪 | 德合创睿 | Icr1300 | 台 | 1 | 2026/11/11 | 无 |
| 71 | LJK106-2 | 散射式浊度仪 | HACH | 2100AN | 台 | 1 | 2026/7/14 | 无 |
| 72 | LJK20-3 | 马弗炉 | CARBOLITE | RWF-1200 | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 73 | LJK11-10 | 干烤灭菌器 | 森信 | DGG-9070B | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 74 | LJK20-5 | 马弗炉 | 纳博热 | B180 | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 75 | LJK40-8 | 恒温干燥箱 | 赛默飞 | OMS180 | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 76 | LJK40-11 | 恒温干燥箱 | 赛默飞 | OMS180 | 台 | 1 | 2026/7/14 | 无 |
| 77 | LJK40-12 | 恒温干燥箱 | 赛默飞 | OMS180 | 台 | 1 | 2026/7/14 | 无 |
| 78 | LJK7-11 | 1/万电子天平 | 梅特勒 | ME204E | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 79 | LJK7-12 | 1/千电子天平 | 梅特勒 | mL503 | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 80 | LJK7-13 | 1/10万电子天平 | 梅特勒 | xpE205DR | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 81 | LJK7-3 | 1/千电子天平 | 赛多利斯 | CP323S | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 82 | LJK7-7 | 1/百电子天平 | 赛多利斯 | BSA4202S-CW(24892390) | 台 | 1 | 2026/11/9 | 无 |
| 83 | LJK7-8 | 1/百电子天平 | 赛多利斯 | BSA4202S-CW(24892392) | 台 | 1 | 2026/7/14 | 无 |
| 84 | LJK/Q2 | 移液器 | Biohit | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 85 | LJK/Q42 | 移液器 | Rainin | 20-200ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 86 | LJK/Q43 | 移液器 | Rainin | 20-200ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 87 | LJK/Q44 | 移液器 | Drogon | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 88 | LJK/Q45 | 移液器 | Drogon | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/12/15 | 无 |
| 89 | LJK/Q47 | 移液器 | Rainin | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 90 | LJK/Q49 | 移液器 | Genex Beta | 5-50ul | 台 | 1 | 2026/12/15 | 无 |
| 91 | LJK/Q50 | 移液器 | Drogon | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 92 | LJK/Q7 | 移液器 | Biohit | 20-200ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 93 | LJK/Q8 | 移液器 | Genex Beta | 20-200ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 94 | LJK/Q89 | 移液器 | Drogon | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 95 | LJK/Q1 | 移液器 | Drogon | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 96 | LJK/Q4 | 移液器 | Drogon | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 97 | LJK/Q51 | 移液器 | eppendorf | 0.5-10uL | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 98 | LJK/Q52 | 移液器 | eppendorf | 20-200uL | 台 | 1 | 2026/12/15 | 无 |
| 99 | LJK/Q53 | 移液器 | eppendorf | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/12/15 | 无 |
| 100 | LJK/Q56 | 移液器 | eppendorf | 1-10mL | 台 | 1 | 2026/12/15 | 无 |
| 101 | LJK/Q69 | 移液器 | eppendorf | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 102 | LJK/Q70 | 移液器 | eppendorf | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 103 | LJK/Q71 | 移液器 | eppendorf | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 104 | LJK/Q72 | 移液器 | eppendorf | 0.5-5ml | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 105 | LJK/Q73 | 移液器 | eppendorf | 0.5-5ml | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 106 | LJK/Q74 | 移液器 | eppendorf | 0.5-5ml | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 107 | LJK/Q75 | 移液器 | eppendorf | 0.5-5ml | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 108 | LJK/Q76 | 移液器 | eppendorf | 0.5-5ml | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 109 | LJK/Q77 | 移液器 | eppendorf | 1-10mL | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 110 | LJK/Q79 | 移液器 | eppendorf | 1-10mL | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 111 | LJK/Q80 | 移液器 | eppendorf | 1-10mL | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 112 | LJK/Q81 | 移液器 | eppendorf | 1-10mL | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 113 | LJK/Q131 | 移液器 | 大龙 | 0.5-10uL | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 114 | LJK/Q132 | 移液器 | 大龙 | 10-100uL | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 115 | LJK/Q133 | 移液器 | 大龙 | 20-200uL | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 116 | LJK/Q134 | 移液器 | 大龙 | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/12/15 | 无 |
| 117 | LJK/Q145 | 移液器 | IKA | 0.5-10uL | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 118 | LJK/Q146 | 移液器 | 大龙 | 0.5-5ml | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 119 | LJK/Q147 | 移液器 | 大龙 | 0.5-5ml | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 120 | LJK/Q148 | 移液器 | 大龙 | 0.5-5ml | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 121 | LJK/Q149 | 移液器 | 大龙 | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 122 | LJK/Q150 | 移液器 | 大龙 | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 123 | LJK/Q151 | 移液器 | 大龙 | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 124 | LJK/Q152 | 移液器 | 大龙 | 1-10mL | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 125 | LJK/Q153 | 移液器 | 大龙 | 1-10mL | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 126 | LJK/Q154 | 移液器 | 大龙 | 1-10mL | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 127 | LJK/Q156 | 移液器 | 大龙 | 20-200uL | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 128 | LJK/Q157 | 移液器 | IKA | 0.5-10uL | 台 | 1 | 2026/7/22 | 无 |
| 129 | LJK/Q158 | 移液器 | Genex Beta | 5-50uL | 台 | 1 | 2026/11/17 | 无 |
| 130 | LJK/Q82 | 瓶口分配器 | 赫施曼 | 2-10mL | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 131 | LJK/Q83 | 瓶口分配器 | 赫施曼 | 2-10mL | 台 | 1 | 2026/11/18 | 无 |
| 132 | LJK/Q84 | 瓶口分配器 | 赫施曼 | 2-10mL | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 133 | LJK/Q85 | 瓶口分配器 | 赫施曼 | 2-10mL | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 134 | LJK/Q87 | 瓶口分配器 | 赫施曼 | 10-60mL | 台 | 1 | 2026/11/18 | 无 |
| 135 | LJK/Q88 | 瓶口分配器 | 赫施曼 | 10-60mL | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 136 | LJK/W111 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 137 | LJK/W117 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 138 | LJK/W113 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 139 | LJK/W118 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 140 | LJK/W114 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 141 | LJK/W109 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 142 | LJK/W120 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 143 | LJK/W116 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 144 | LJK/W119 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026/7/23 | 无 |
| 145 | LJK/W40 | 棒式温度计 |  | 0℃-360℃ | 台 | 1 | 2026/7/23 | 需同时检定240℃和250℃ |
| 146 | LJK/W41 | 棒式温度计 |  | 0℃-360℃ | 台 | 1 | 2026/7/23 | 需同时检定240℃和250℃ |
| 147 | LJK/W49 | 棒式温度计 |  | 0℃-360℃ | 台 | 1 | 2026/12/4 | 需同时检定240℃和250℃ |
| 148 | LJK/W50 | 棒式温度计 |  | 0℃-360℃ | 台 | 1 | 2026/12/4 | 需同时检定240℃和250℃ |
| 149 | LJK30-26 | 生物显微镜 | 精诚仪器 | XSZ-107 | 台 | 1 |  | 无 |
| 150 | qyb4-1 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 151 | qyb5-1 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 152 | qyb5-2 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 153 | qyb5-3 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 154 | qyb5-4 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 155 | qyb5-5 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 156 | qyb5-6 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 157 | qyb5-7 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 158 | qyb5-8 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 159 | qyb5-9 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 160 | qyb5-10 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 161 | qyb5-11 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 162 | qyb5-12 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 163 | qyb5-13 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 164 | qyb5-14 | 气压表 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 165 | bj5-1 | 气体泄漏报警装置 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 166 | bj5-2 | 气体泄漏报警装置 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 167 | bj5-3 | 气体泄漏报警装置 | 集中供气配套设备 |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 168 |  | 气质联用仪 | 赛默飞 | Trace1610/ISQ7610 | 台 | 1 |  | 无 |
| 169 |  | 电感耦合等离子体光谱仪 | 赛默飞 | ICAP PRO X | 台 | 1 |  | 无 |
| 170 |  | 气相色谱仪 | 赛默飞 | Trace 1610 | 台 | 1 |  | 需同时检定FID、ECD、FPD |
| 171 |  | 密度计 |  | YT-ZG04 | 台 | 1 |  | 无 |
| 172 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 台 | 1 | 2026.1.15 | 每6个月检定1次 |
| 173 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 台 | 1 | 2026.1.15 | 每6个月检定1次 |
| 174 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 台 | 1 | 2026.1.15 | 每6个月检定1次 |
| 175 | LJK38-14 | 恒温培养箱 | 环凯 | HKP-9172A | 台 | 1 | 2025.11.11 | 无 |
| 176 | LJK38-26 | 恒温培养箱 | 环凯 | HKP-9172A | 台 | 1 | 2025.11.11 | 无 |
| 177 | LJK10-14 | 生物安全柜 | 青岛海尔 | HR1500-IIA2 | 台 | 1 | 2025.11.11 | 无 |
| 178 | 96143630 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 179 | 96143708 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 180 | 96143653 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 181 | 90143627 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 182 | LJK16-9 | PCR扩增仪 | 东胜 | ETC811 PLUS | 台 | 1 | 2025.11.11 | 无 |
| 183 | LJK16-1 | PCR扩增仪 | BIORAD | PTC-200 | 台 | 1 | 2025.11.11 | 无 |
| 184 | 90143623 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 185 | LJK35-40 | 普通离心机 | 安徽嘉文 | JW-1044 | 台 | 1 | 2025.11.11 | 无 |
| 186 | LJK/Q135 | 连续分配移液器 | 大龙兴创 | YQ254AM0000676 | 台 | 1 | 2026.7.22 | 无 |
| 187 | LJK37-22 | 电热恒温水浴锅 | 上海跃进 | HSY-12 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 188 | LJK37-23 | 恒温水浴箱 | 福州泰美 | BHS-1 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 189 | LJK16-12 | 实时荧光定量PCR仪 | 雅睿生物 | MA-6000 | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 190 | LJK7-10 | 电子天平 | SARTORIUS | BT42025-cw | 台 | 1 | 2025.11.11 | 无 |
| 191 | LJK38-13 | 恒温培养箱 | 上海森信 | DRP-9082 | 台 | 1 | 2025.11.11 | 无 |
| 192 | LJK35-42 | 普通离心机 | 安徽嘉文 | JW-1044 | 台 | 1 | 2025.11.11 | 无 |
| 193 | LJK162-1 | 智能光照培养箱 | 宁波江南 | GXM-258B | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 194 | LJK10-12 | 生物安全柜 | 上海力申 | Hfsafe900 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 195 | LJK16-13 | 实时荧光定量PCR仪 | 雅睿生物 | MA-6000 | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 196 | LJK144-3 | 超净工作台 | 海尔 | HCB-1300VS | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 197 | LJK/Q121 | 手动八道移液器 | 大龙兴创0.5-10ul | YE225AY0009541 | 台 | 1 | 2026.7.22 | 无 |
| 198 | LJK/Q123 | 手动单道移液器 | 大龙兴创 | 0.5-10ul | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 199 | LJK/Q125 | 手动单道移液器 | 大龙兴创 | 10-100ul | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 200 | LJK/Q127 | 手动单道移液器 | 大龙兴创 | 20-200ul | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 201 | LJK/Q129 | 手动单道移液器 | 大龙兴创 | 100-1000ul | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 202 | LJK40-10 | 恒温干燥箱 | 赛默飞 | OMS180 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 无 |
| 203 |  | 生物安全柜 |  |  | 台 | 1 |  | 无 |
| 204 | LJK11-8 | 压力蒸汽灭菌器 | 博迅 | YXQ-LS-75SII | 台 | 1 | 2026.7.15 | 包括压力表（半年）和安全阀 |
| 205 | LJK11-14 | 压力蒸汽灭菌器 | 冰山松洋 | MVS-83 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 包括压力表（半年）和安全阀 |
| 206 | LJK11-13 | 压力蒸汽灭菌器 | 冰山松洋 | MVS-83 | 台 | 1 | 2026.7.14 | 包括压力表（半年）和安全阀 |
| 207 | LJK38-12 | 恒温培养箱 | MMM-Group | incucell 55 | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 208 | LJK/W17 | 电子温度计 |  |  | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 209 | LJK/W32 | 电子温度计 |  |  | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 210 |  | 温湿度记录仪 | 华汉维 | TH4OW-EX | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 211 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 台 | 1 | 2026.1.21 | 每6个月检定1次 |
| 212 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 台 | 1 | 2026.1.21 | 每6个月检定1次 |
| 213 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 台 | 1 | 2026.1.21 | 每6个月检定1次 |
| 214 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 台 | 1 | 2026.1.21 | 每6个月检定1次 |
| 215 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 台 | 1 | 2026.1.21 | 每6个月检定1次 |
| 216 |  | 负压实验室压力表 |  |  | 台 | 1 | 2026.1.21 | 每6个月检定1次 |
| 217 | LJK11-12 | 压力蒸汽灭菌器 | 厦门致微 | GR85DP | 台 | 1 | 2026.7.15 | 包括（压力表（半年）和安全阀） |
| 218 | LJK/W101 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 219 | LJK/W102 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 220 | LJK/W106 | 冷链温度在线监控设备 | 海尔 | YB-HJ001-53 | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 221 |  | 智能无线监控 | 美菱 | M-4U | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 222 | LJK14-7 | 酶标仪 | 安图 | PHOMO | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 223 | LJK32-20 | 梅毒旋转震荡仪 | 爱林 | WZR-H6000 | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 224 | LJK16-15 | 实时荧光定量PCR仪 | 雅睿生物 | MA-6000 | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 225 | LJK10-6 | 生物安全柜 |  | BHC-1300IIA/B3 | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 226 | LJK10-7 | 生物安全柜 |  | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 227 | LJK10-13 | 生物安全柜 | 青岛海尔 | HR1500-IIA2 | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 228 | LJK/Q59 | 移液器 | eppendorf | （20～200）μL | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 229 | LJK/Q57 | 移液器 | eppendorf | （20～200）μL | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 230 | LJK/Q58 | 移液器 | eppendorf | （20～200）μL | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 231 | LJK/Q90 | 移液器 | SOCOREX | 100-1000 μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 232 | LJK/Q32 | 移液器 | 大龙 | （20～200）μL | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 233 | LJK/Q31 | 移液器 | PhysioCare | （100～1000）μL | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 234 | LJK/Q92 | 移液器 | DRAGON MED | （5～50）μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 235 |  | 移液器 | GenexBeta | (100-1000)μL | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 236 | LJK/Q61 | 移液器 | eppendorf | （100～1000）μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 237 |  | 移液器 | Thermo | （5～50）μL | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 238 | LJK/Q97 | 移液器 | DRAGON LAB | （20～200）μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 239 | LJK/Q98 | 移液器 | Biohit | （10～100）μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 240 | LJK/Q40 | 移液器 | Thermo | （20～200）μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 241 | LJK/Q39 | 移液器 | Thermo | （5～50）μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 242 | LJK/Q41 | 移液器 | Thermo | （100～1000）μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 243 | LJK/Q99 | 移液器 | Thermo | （0.5～10）μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 244 | LJK/Q100 | 移液器 |  | （200～1000）μL | 台 | 1 | 2026.11.11 | 无 |
| 245 |  | 移液器 | Thermo | （50-300）ul | 台 | 1 | 2026.7.15 | 无 |
| 246 | LJK35-33 | 低温高速离心机 | 湖南可成 | H1-16KR | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 247 | LJK35-34 | 低温高速离心机 | 湖南可成 | H1-16KR | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 248 | LJK35-35 | 普通离心机 | 赛默飞 | Pico17 | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 249 | LJK35-6 | 普通离心机 | SigmA | 2-16K | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 250 |  | 毛细管电泳仪 |  |  | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 251 |  | 核酸提取仪 |  |  | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 252 | LJK10-1 | 生物安全柜 | Thermo | Forma ClassII | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 253 | LJK7-9 | 电子天平 | Sarrtorius | BSA4202S-CW | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 254 | LJK7-6 | 电子天平 | SHIMADZU | AUX220 | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 255 | LJK38-17 | 电热恒温培养箱 | 上海森信 | DRP-9082 | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 256 | LJK38-19 | 电热恒温培养箱 | 上海森信 | DRP-9083 | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 257 | LJK38-20 | 电热恒温培养箱 | 上海森信 | DRP-9084 | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 258 | LJK38-22 | 电热恒温培养箱 | 广东环凯 | HKP-9172A | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 259 | LJK38-23 | 电热恒温培养箱 | 广东环凯 | HKP-9173A | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 260 | LJK38-24 | 电热恒温培养箱 | 广东环凯 | HKP-9174A | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 261 | LJK38-25 | 电热恒温培养箱 | 广东环凯 | HKP-9174A | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 262 | LJK39-2 | 电热恒温培养箱 | 上海一恒 | LRH-250 | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 263 | LJK39-3 | 生化培养箱 | 上海一恒 | LRH-500F | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 264 | LJK38-8 | 电热恒温培养箱 | 上海跃进 | HH.BII.500500-BS-II | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 265 | LJK112-1 | 二氧化碳培养箱 | SANYO | MCO-20AIC | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 266 | LJK40-9 | 恒温干燥箱 | 赛默飞 | DMS180 | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 267 | LJK11-11 | 压力蒸汽灭菌器 | 冰山松洋 | MVS-83 | 台 | 1 | 2026.7.23 | 包括压力表（半年）和安全阀 |
| 268 | LJK38-28 | 恒温培养箱 | memmert | IF160 | 台 | 1 | 2026.11.18 | 无 |
| 269 | LJK16-10 | 实时荧光定量PCR仪 | 雅瑞生物 | MA-6000 | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 270 | LJK16-11 | 实时荧光定量PCR仪 | 雅瑞生物 | MA-6000 | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 271 | LJK11-15 | 压力蒸汽灭菌器 | 山东新华 | MOST-L | 台 | 1 | 2026.11.18 | 包括压力表（半年）和安全阀 |
| 272 | LJK10-15 | 生物安全柜 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 273 | LJK/Q62 | 移液器 | eppendorf | 20-200uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 274 | LJK/Q63 | 移液器 | eppendorf | 0.5-10uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 275 | LJK/Q64 | 移液器 | eppendorf | 0.5-10uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 276 | LJK/Q51 | 移液器 | BIO HT | 0.1-2.5ul | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 277 | LJK/Q109 | 移液器 | dragon | 100-1000uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 278 | LJK/Q110 | 移液器 | Thermo | 1-10UL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 279 | LJK/Q28 | 移液器 | pipetman | 10-100uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 280 | LJK/Q113 | 移液器 | Thermo | 1-5ML | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 281 | LJK/Q139 | 移液器 | dragon | 0.5-10uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 282 | LJK/Q140 | 移液器 | dragon | 10-100uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 283 | LJK/Q141 | 移液器 | dragon | 20-200uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 284 | LJK/Q142 | 移液器 | dragon | 100-1000uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 285 | LJK/Q115 | 移液器 | dragon | 0.5-10uL | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 286 | LJK/Q116 | 移液器 | dragon | 5-50ul | 台 | 1 | 2026.7.23 | 无 |
| 287 | LJK/ JS901 | 噪声频谱分析仪 | 嘉兴恒升 | HS5671D（FB） | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 288 | LJK/ JS902 | 光照度计（数字式照度计） | 北师大学光电 | ST-80C | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 289 | LJK/ JS903 | 光散射式粉尘仪（微电脑式粉尘仪） | 青岛聚创 | LD-5（H/L） | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 290 | LJK/ JS904 | 二氧化碳分析仪 | 山东霍尔德 | HED-HW200 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 291 | LJK/ JS905 | 一氧化碳分析仪 | 山东霍尔德 | HED-HW100 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 292 | LJK/ JS906 | 光度计（屏幕亮度计） | 北师大学光电 | ST-86LA | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 293 | LJK/ JS907-1 | 双气路大气采样器 | 盐城银河科技 | QCS-3000 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 294 | LJK/ JS907-2 | 双气路大气采样器 | 盐城银河科技 | QCS-3000 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 295 | LJK/ JS908 | 激光测距仪 | 深威达 | SW-M100 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 296 | LJK/ JS909 | 浊度计 | 上海雷磁 | WZB-171 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 297 | LJK/ JS910 | 微风速仪（热球式风速仪） | 青岛聚创 | QDF-6 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 298 | LJK/ JS913-1 | PH现场检测计（ PH计） | 上海雷磁 | PH30 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 299 | LJK/ JS913-2 | PH现场检测计（ PH计） | 上海雷磁 | PH30 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 300 | LJK/ JS914-1 | 余氯二氧化氯快速检测器 | 山东霍尔德 | HED-YL04 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 301 | LJK/ JS914-2 | 余氯二氧化氯快速检测器 | 山东霍尔德 | HED-YL04 | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 302 | LJK/ JS915 | 便携式甲醛检测仪 | 深圳市瑞凯雷 | PNT100-CH20-G | 台 | 1 | 2026/8/7 | 无 |
| 303 | SN02009222 | 温湿度采集仪 | SINOTEC | NT810 | 台 | 1 | 2026/8/20 | 无 |
| 304 | SN02508845 | 温湿度采集仪 | SINOTEC | NT810 | 台 | 1 | 2026/8/20 | 无 |
| 305 | SN05206629 | 温湿度采集仪 | SINOTEC | NT810 | 台 | 1 | 2026/8/20 | 无 |
| 306 | SN05407992 | 温湿度采集仪 | SINOTEC | NT810 | 台 | 1 | 2026/8/20 | 无 |
| 307 | LJK502-1 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 308 | LJK502-2 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 309 | LJK502-3 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 310 | LJK502-4 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 311 | LJK502-5 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 312 | LJK502-6 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 313 | LJK502-7 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 314 | LJK502-8 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 315 | LJK502-9 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 316 | LJK502-10 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-5000H | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 317 | LJK503-1 | 粉尘采样器 | 盐城天悦 | FCC-30H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 318 | LJK503-2 | 粉尘采样器 | 盐城天悦 | FCC-30H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 319 | LJK503-3 | 粉尘采样器 | 盐城天悦 | FCC-30H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 320 | LJK503-4 | 粉尘采样器 | 盐城天悦 | FCC-30H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 321 | LJK504-1 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-1500H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 322 | LJK504-2 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-1500H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 323 | LJK504-3 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-1500H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 324 | LJK504-4 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-1500H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 325 | LJK504-5 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-1500H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 326 | LJK504-6 | 气体采样器 | 盐城天悦 | FCC-1500H | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 327 | LJK505-1 | 干式流量计 | 青岛精诚 | DCAL30L | 台 | 1 | 2026年7月30日 | 无 |
| 328 | LJK505-2 | 干式流量计 | 青岛精诚 | DCAL5000 | 台 | 1 | 2026年7月30日 | 无 |
| 329 | LJK505-3 | 干式流量计 | 青岛精诚 | DCAL5000 | 台 | 1 | 2026年7月30日 | 无 |
| 330 | LJK506-1 | 照度计 | 泰仕电子工业股份有限公司 | TES-1322A | 台 | 1 | 2026年7月24日 | 无 |
| 331 | LJK506-2 | 照度计 | 泰仕电子工业股份有限公司 | TES-1330A | 台 | 1 | 2026年7月24日 | 无 |
| 332 | LJK507-1 | 风速计 | 青岛精诚 | QDF-6 | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 333 | LJK507-2 | 风速计 | KANOMAX | 6004 | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 334 | LJK508 | 单通道紫外辐照计 | 青岛精诚 | UV-A | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 335 | LJK509 | 双通道紫外辐照计 | 青岛精诚 | UV-B | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 336 | LJK510 | 黑球、湿球温度计 | 青岛精诚 | WBGT2030 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 337 | LJK511-1 | 个体噪声剂量计 | 青岛精诚 | ASV5910 | 台 | 1 | 2026年7月29日 | 无 |
| 338 | LJK511-2 | 个体噪声剂量计 | 青岛精诚 | ASV5910 | 台 | 1 | 2026年7月29日 | 无 |
| 339 | LJK511-3 | 个体噪声剂量计 | 青岛精诚 | ASV5910 | 台 | 1 | 2026年7月29日 | 无 |
| 340 | LJK511-5 | 个体噪声剂量计 | QUEST | Noisepro | 台 | 1 | 2026年7月31日 | 无 |
| 341 | LJK512 | 倍频程声级计 | 杭州爱华 | AWA5688 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 342 | LJK513-1 | 声校准器 | 青岛精诚 | AWA6022A | 台 | 1 | 2026年7月23日 | 无 |
| 343 | LJK513-2 | 声校准器 | 4380厂，嘉兴分厂 | HS6020 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 344 | LJK514-1 | 粉尘采样器 | 苏州兰化 | SP30 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 345 | LJK514-3 | 粉尘采样器 | 苏州兰化 | SP30 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 346 | LJK514-4 | 粉尘采样器 | 苏州兰化 | SP30 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 347 | LJK514-5 | 粉尘采样器 | 苏州兰化 | SP30 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 348 | LJK514-6 | 粉尘采样器 | 苏州兰化 | SP30 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 349 | LJK515-1 | 气体采样器 | 苏州兰化 | SP500 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 350 | LJK515-2 | 气体采样器 | 苏州兰化 | SP500 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 351 | LJK515-3 | 气体采样器 | 苏州兰化 | SP500 | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 352 | LJK516-1 | 噪声分析仪 | 4380厂，嘉兴分厂 | HS6288B | 台 | 1 | 2026年7月30日 | 无 |
| 353 | LJK516-2 | 噪声分析仪 | 4380厂，嘉兴分厂 | HS6288B | 台 | 1 | 2026年7月30日 | 无 |
| 354 | LJK517 | 噪声振动测量仪 | 杭州爱华 | AWA5936 | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 355 | LJK518 | 数字场强仪 | Protek | 3201N | 台 | 1 | 2026年7月23日 | 无 |
| 356 | LJK519 | 高频电磁场近区场强仪 | 建德市梅城高频电磁场仪器厂 | RJ-2 | 台 | 1 | 2026年7月24日 | 无 |
| 357 | LJK520 | 二氧化碳测定仪 | 北京华云 | GXH-3010H | 台 | 1 | 2026年7月29日 | 无 |
| 358 | LJK522 | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | GXH-3011A | 台 | 1 | 2026年7月29日 | 无 |
| 359 | LJK523 | 气象测定仪 | Kestrel | NK5500 | 台 | 1 | 2026年8月3日 | 需分别校准压力、风速、温湿度 |
| 360 | LJK524 | 智能数字微压计 | 上海亿欧 | DP1000-IIIB | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 361 | LJK525 | 空盒气压计 | 长春气象仪器厂 | / | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 无 |
| 362 | LJK562 | 微波漏能测量仪 | 青岛聚创环保集团有限公司 | ML-91VA | 台 | 1 | 2026年8月3日 | 无 |
| 363 | LJK563 | 电磁辐射分析仪 | 北京森馥科技股份有限公司 | SEM-600 | 台 | 1 | 2026年7月28日 | 无 |
| 364 | LJK554 | 废气颗粒物检测仪 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | ZR-3761 | 台 | 1 | 2026年8月21日 | 无 |
| 365 | LJK564 | 便携式气体检测仪 | 深圳市逸云天电子有限公司 | MS600 | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 366 | LJK528 | X射线诊断水平剂量仪 | RTI | Piranha 655 | 台 | 1 | 2026年8月13日 | 需包含乳腺、CT、DR、牙片机、透视机相应指标；其中管电压档至少包含20-150KV |
| 367 | LJK529 | 测氡仪 | 四川新先达测控技术有限公司 | KJD-2000R | 台 | 1 | 2026年7月31日 | 无 |
| 368 | LJK530 | 数字γ辐射仪 | 上海申核电子仪器有限公司 | FD-3013B | 台 | 1 | 2026年7月31日 | 只检测γ射线 |
| 369 | LJK531 | 智能化X-γ辐射仪 | 上海精博工贸有限公司 | JB4000（A） | 台 | 1 | 2026年7月31日 | X，γ分别校准 |
| 370 | LJK534 | X、γ射线巡测仪 | FLUKE | 451P | 台 | 1 | 2026年7月31日 | X，γ分别校准 |
| 371 | LJK542-1 | X、γ辐射个人报警仪 | 中国核动力设计院 | HY-135J | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 372 | LJK542-2 | X、γ辐射个人报警仪 | 中国核动力设计院 | HY-135J | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 373 | LJK549 | 脉冲式X、γ快速检测仪 | 上海仁机 | RJ32-2106P | 台 | 1 | 2026年7月31日 | X，γ分别校准 |
| 374 | LJK550 | 中子剂量当量率仪 | 上海仁机 | RJ37-7105He3 | 台 | 1 | 2026年8月7日 | 无 |
| 375 | LJK553 | 热释光测量系统 | 上海锐比检测技术有限公司 | 360M | 台 | 1 | 2026年7月27日 | 需做X，γ射线校准 |
| 376 | LJK556 | DF-5乳腺自动光野检测尺 | 深圳德方科技有限公司 | DF-5 | 台 | 1 | 2026年7月21日 | 无 |
| 377 | LJK559 | 屏幕亮度计 | 北京师大光电技术有限公司 | ST-86LA | 台 | 1 | 2026年7月15日 | 无 |
| 378 | LJK561-1 | 电子个人剂量报警仪 | ALOKA | PDM-222-SH | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 379 | LJK561-2 | 电子个人剂量报警仪 | ALOKA | PDM-222-SH | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 380 | LJK561-3 | 电子个人剂量报警仪 | ALOKA | PDM-222-SH | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 381 | LJK561-4 | 电子个人剂量报警仪 | ALOKA | PDM-222-SH | 台 | 1 | 新增 | 无 |
| 382 | 一号冷库 | 一号冷库 |  |  | 个 | 1 | 新增 | 2-8℃冷藏能力验证 |
| 383 | 二号冷库 | 二号冷库 |  |  | 个 | 1 | 新增 | 2-8℃冷藏能力验证 |
| 384 | 一号冷柜 | 一号冷柜 | 澳柯玛 | DW-40W390 | 台 | 1 | 新增 | -20℃以下冷能力验证冻 |
| 385 | 二号冷柜 | 二号冷柜 | 澳柯玛 | DW-40W390 | 台 | 1 | 新增 | -20℃以下冷能力验证冻 |

注：1、除备注检定/校准项目外，均应按照采购人要求或相关检定规程或校准规范内容进行；2、按照市场监管总局关于实施强制管理的计量器具目录要求，属于强检设备的须按要求出具周期检定证书。3、服务清单内设备名称可能与实际送检设备名称不一致，出具的相关检定或校准证书以实际送检设备名称为准；

- 二、技术及服务要求

▲1、供应商对检测项目应配备经考核合格的标准检测器具（提供计量标准考核证书复印件并加盖公章）。

▲2、供应商需具备能覆盖以上仪器设备检定/校准清单中检测数量85%以上的检测资质和能力，其余部分需满足外协给中国测试技术研究院进行检定或校准并出具相应证书（提供承诺函）。

▲3、供应商对自身能覆盖的检测项目，均应配备相应专业技术人员（提供包含该检测项目的计量检定员证书或者注册计量师证或者专业项目考核合格证明、2025年7月以来任意1个月的社保证明并加盖公章）。

4、供应商安排专人根据采购人提供的计量器具信息进行造册登记，完成检定/校准服务后的所有设备送检情况管理台账（管理台账格式签订合同后另行沟通）；对需要送检或现场检定/校准检测的计量器具，根据采购人要求完成送检；安排送检的时间和现场服务时间，均需提前5天通知采购人，采购人提前做好相应准备工作；需送检的仪器设备，成交供应商需安排专车接送。

5、需检测的项目除采购人备注明确的检测项目外，供应商均应按照相关规程及规范要求进行检测，不能漏项缺项。检测完毕后10个工作日内，向采购人出具符合国家相关规定的正式纸质版检定/校准证书、扫描电子版PDF（以"设备名称+编号"命名、每台设备独立成档），以及每批次检定明细电子版（表内字段需按采购人需求设置），并按规定提供承诺函。

★三、商务要求

- 1、服务期限：自签订合同之日起365日（1、履约期内，合同总价履行完毕，合同自行解除；2、履约期满，无论合同总价是否履约完毕，合同自行解除，双方据实结算）。

- 2、服务地点：采购人指定地点。

3、报价要求：报价是供应商全部完成本采购项目所有内容的全部工作的综合最终报价，包括履约过程中的人工、材料、差旅、保险、税金、运输配送、验收、后期服务、利润及与投标供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。

- 4、结算付款方式及要求：

- （1）分批次送检，分批次据实结算，累计结算金额不超合同总价。双方签订合同，成交供应商根据采购人要求分批次完成仪器设备检定/校准服务并出具检定或校准证书，经采购人验收合格并出具验收报告之日起15 个工作日内向成交供应商支付该批次服务费。采购人如因财政资金审核或划款到位原因延后，成交供应商理解并同意付款时间相应延迟，不视采购人为违约，实际支付日期以财政资金审核通过或划款到位为准。

- （2）支付前，成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算。

- 5、售后服务要求

- （1）服务期为自合同签订之日起365日，成交供应商在服务期内应按国家有关规定、采购文件的服务要求和商务要求及其他要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准提供服务。

- （2）签订合同后到履约结束，提供至少3人的技术服务团队保障项目工作的开展和推进；提供技术服务团队名单交采购人备案（签订合同后提供给采购人，需列明姓名、公司职务或职级、身份证号、联系方式等），如履约期间更换技术服务人员，需提前书面告知采购人并及时更新技术服务团队名单，并做好工作交接；如因技术服务人员更换造成服务不及时、出现问题未能解决，可能造成设备检定时间延期等风险，采购人有权在支付服务费时扣除相应比例的违约金。

- （3）签订合同后，成交供应商需制定服务期内的仪器设备检定/校准实施计划表，并同步向采购人提交一份备案；在每批实施前应提前向采购人提交具体上门时间、检定/校准人员信息及本期设备清单进行沟通确认，经采购人同意后方可进场作业；应严格按此实施计划开展检定/校准工作，未经采购人同意不得随意调整仪器设备检定/校准实施计划表，否则，采购人有权在支付服务费时扣除相应比例的违约金。

- 6、保密要求：成交供应商开展本项目仪器设备检定/校准服务时，一切程序都应符合国家安全、保密等有关法律法规规定和标准，成交供应商需保证检定/校准活动过程中的实验室数据的信息安全，如因检定/校准活动造成的信息泄露、菌毒种丢失等须承担全部法律责任及经济赔偿。

- 7、验收方法与标准：按国家有关规定、采购文件的服务要求和商务要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收，验收后出具履约验收报告；如验收不合格采购人有权不支付服务费并单方面终止合同。

- 8、生物安全：成交供应商开展本项目仪器设备检定/校准服务时，应严格遵守生物安全相关法律法规、国家标准及采购人实验室管理制度，规范落实维保活动时的生物安全防护措施；因违规操作、防护不当等导致生物安全事故（含人员感染、病原体泄漏、环境污染等）的，由供应商承担全部法律责任及经济赔偿。

- 9、知识产权

- （1）供应商应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- （2）供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标供应商承担所有相关责任。

- （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 10、违约责任：如因成交供应商在履约过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。具体违约责任以成交后双方在所签合同中详细约定。

- 11、解决争议的方式：在本协议的履行过程中发生的与本协议有关的争议，双方承诺通过友好协商解决。协商不成的，双方同意将争议提交采购人所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

- 12、设备保全：成交供应商在开展检定/校准服务过程中，应严格规范操作流程，确保采购人仪器设备完好无损。涉及需拆卸的零部件（如高压锅安全阀等），由供应商自行负责拆卸并在检定/校准完成后负责安装还原。因供应商操作不当、技术过失、违规拆卸或其他可归责于供应商的原因导致设备损坏、功能异常或配件丢失的，供应商须承担全部修复费用（含维修费、配件更换费）及由此产生的直接经济损失，必要时按设备原值或评估价值予以赔偿。

- 13、其他要求：在合同履行过程中，如采购人需追加与合同标的相同的仪器设备检定/校准服务，在不改变原合同其他条款的情况下，双方续签金额不超过原合同总价的百分之十。

- 注： 1、本章标注“★”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效相应处理。针对“★”条款，招标文件已要求提供证明材料的，按照要求提供；未要求提供证明材料的，投标人可以以应答或承诺方式响应，也可提供证明材料佐证。 2、“▲”条款为重要参数要求，若有负偏离仅作扣分处理。

- 第三章  供应商资格、资质性要求及相关证明材料

| 序号 | 资格、资质性及其他类似效力要求 | 相关证明材料 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 提供承诺函。（格式详见本采购文件第五章） | 原件 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供承诺函及其附件（供应商根据自身响应情形选择提供以下其中一项）：①提供2024年度或2025年度经审计的财务报表（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。②提供2024年度或2025年度供应商完整的全套财务报表（至少包含资产负债表、利润表）。③提供截至递交响应文件截止时间一年内银行出具的资信证明。④供应商成立时间截至递交响应文件截止时间不足一年的，提供在工商部门或行政审批部门备案的公司章程。（格式详见本采购文件第五章） | 复印件加盖公章 |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供承诺函。（格式详见本采购文件第五章） | 原件 |
| 5 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函。（格式详见本采购文件第五章） | 原件 |
| 6 | 参加本次磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函。（格式详见本采购文件第五章） | 原件 |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函。（格式详见本采购文件第五章） | 原件 |
| 8 | 参加本次采购活动的法定代表人/单位负责人/自然人或其授权代表的证明材料 | 法定代表人/单位负责人参加投标时提供法定代表人/单位负责人身份证明书；授权代表参加投标时提供法定代表人/单位负责人授权书。（格式详见本采购文件第五章） | 原件 |
| 9 | 参加本次磋商的供应商、其现任法定代表人/主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录 | 提供承诺函。（格式详见本采购文件第五章） | 原件 |

- 第四章  供应商符合性要求及通过标准

| 序号 | 审查项目 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件正副本数量 | 正本1份，副本2份 |
| 2 | 响应文件签署、盖章 | 按要求签章、装订成册并密封 |
| 3 | 响应文件组成 | 符合采购文件要求 |
| 4 | 报价 | 按要求进行完全报价，且不超过预算限价 |
| 5 | 技术、服务应答内容 | 符合采购文件要求并递交应答表和相关佐证资料或承诺函 |
| 6 | 采购文件规定的其他实质性内容 | 符合采购文件要求 |

注：如与采购文件有实质性负偏离的作无效响应处理。

- 第五章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

密封袋格式

（项目名称）

响应文件

供应商名称：             （盖单位公章）

联系人:

联系电话：

日期：      年    月     日

（正本/副本）

项目

响应文件

采 购 人：

供应商名称：                        （盖公章）

年    月     日

目 录

请供应商自行编制

……

## 附件1

报价响应函

乐山市疾病预防控制中心：

根据贵中心采购公告，我方自愿参加贵中心组织的“                 ”（项目名称）项目（采购公告日期：   年   月   日）采购活动，并提交报名响应文件。为此，我方向贵中心作如下保证：

1、我方将严格遵守本次采购公告的相关规定和要求。

2、我方已认真阅读采购公告的全部内容，对本次服务将作出实质性响应，并且报价不高于市场平均价；

3、我方接受报名须知的各项要求，自行承担所有与参与报价响应有关的费用，承诺其在报价期限内对我方具有约束力。

4、授权我单位           （姓名、职务）代表为我方报价响应活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价响应、签订合同以及执行合同等一切事宜。

5、我方同意按照贵中心的要求提供与报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐或存在虚假，责任自负。

与本报价响应有关的正式通讯为：

地址：                   ，邮编：         ，电话：

特此声明。

法定代表人或授权代表人：　　　　　　　　 （签字或加盖个人名章）

企业名称（盖章）：

日 期：

附件2

承诺函

乐山市疾病预防控制中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。未为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证。

五、截止至本项目投标截止时间，我公司未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、本供应商单位及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意承担以提供虚假材料谋取中标追究的相关法律责任。

投标人名称：

（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

## 附件3

## 法定代表人/单位负责人身份证明书

供应商名称：XXX。

单位性质：XXX。

地    址：XXX。

成立时间：XXX年XXX月XXX日。

经营期限：XXX。

本人XXX（姓名）系XXX（供应商名称）的法定代表人/单位负责人，职务：XXX，电话：XXX。

特此证明。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人身份证明”。供应商为其他组织时提供“单位负责人身份证明”。供应商为自然人时提供身份证明材料。应附法定代表人/单位负责人身份证明材料。身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面，复印件加盖单位公章。

供应商名称：XXX（盖单位公章）。

日    期：XXX年XXX月XXX日。

附件4

## 法定代表人/单位负责人授权书

乐山市疾病预防控制中心：

本授权声明：XXX（供应商名称）XXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我单位XXX项目（采购项目编号:XXX）磋商采购活动的合法代表，以我单位名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

授权代表无转委托权。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXX。

授权代表（被授权人）签字：XXX。

供应商名称：XXX（盖单位公章）。

日    期：XXX年XXX月XXX日。

注：（1）供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”。

（2）应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

（3）身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

（4）身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 附件5

## 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）。

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX。

日期：XXX年XXX月XXX日。

附件6

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件）及社保证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其资格。

（2）若采购文件要求提供证明材料或者其他材料的，证明材料或者其他材料作为本表的附件附后，表格可自行添加。

供应商名称：XXX（盖单位公章）。

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX。

日期：XXX年XXX月XXX日。

## 附件7

## 供应商类似项目业绩一览表

| 采购项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 用户名称 |  | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：XXX（盖单位公章）。

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX。

日期：XXX年XXX月XXX日。

附件8

项目实施及服务方案

……

（格式自拟）

附件9

## 采购项目技术、服务及其他商务要求应答表

| 采购项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 备注 |

注：（1）以上表格不够填写可自行添加。

（2）供应商根据采购文件第二章的顺序对应填写。

（3）供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则其响应文件无效并按采购文件规定的以提供虚假材料谋取成交进行处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）。

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX。

日期：XXX年XXX月XXX日。

附件10

其他供应商认为需要提供的资料

（格式自拟）

附件11

供应商报价清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 单价（元） | 金额（元） | 服务方式（送检/现场） | 外协及 外协单位 | 检定/校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价（元） |  | 元（人民币大写： ） |  |  |  |  |  |

注：

- 报价费用包括本项目标的所涉及的所有相关费用（包括设备送检运输、人工、检定服务及报告书等所有其他有关各项的含税费用）。本项目执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付合同规定之外的其他任何费用。

- 报价清单需完全报价，报价不全的作无效处理，报价为一次性报价。

- 在预算内进行报价，超过预算限价的报价为无效报价；本项目以采购人实际送检数量进行费用结算。

- 投标人名称： （单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 日 期：

- 评审办法

本次采购以通过资格性审查和符合性要求的响应文件进行综合评分，按照得分高低依次排序，得分第一名即为推荐供应商，如第一名供应商主观放弃，则按顺序依次推荐为成交供应商。如通过资格性审查的供应商不足3家，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

综合评分明细表如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 17% | 17分 | 满足采购文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×17 注：报价评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术及服务要求 28% | 28分 | 完全满足采购文件第二章中“技术及服务要求”的没有负偏离得 28 分；每有一项标注“▲”的参数（共3项）有负偏离的扣 6分，每有一项一般参数（共2项）有负偏离的扣5 分，扣完为止。 注：1、一般参数指未标注 “▲”或“★”的条款。2、相关有效资料或佐证资料按采购文件第二章中“技术及服务要求”的要求提供，不提供不得分。 | 技术评分因素 |
| 3 | 项目实施及服务方案 10% | 10分 | 投标人根据本项目特点，提供项目实施方案至少包含：1、项目质量及服务保障措施；2、项目实施过程中问题协调处理机制；3、项目实施流程；4、人员配备方案；5、应急方案等。每具有一项符合项目需求的得2分，最多得 10 分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足，且不利于项目实施的，每有一处扣 1分，扣完为止。（缺陷或不足是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等） | 技术评分因素 |
| 4 | 人员能力 17% | 17分 | 投标人根据本项目特点，提供项目人员配备方案： 1、每具有1名相关业务检测能力（省级以上行政部门批准颁发的计量检定员证或者计量专业项目考核合格证明或者注册计量师证）的工作人员得 0.5 分，最高得 8 分； 2、拟配备的工作人员中，每具有一名中级职称（计量检测方向）人员加 0.5分，最多加 4 分，每具有一名高级职称（计量检测方向）人员加 1 分，最多加5分，本项最高得 9分。 注： ①以上“1、”“2、”项的人员可重复计分，但中级职称和高级职称人员不可为同一人。②提供工作人员资质（或考核或执业）证书复印件、国家认可的计量检测方面的职称证书复印件，并加盖投标人公章。③提供2025年1月以来任意1个月的社保在职证明材料，不提供佐证资料的不得分。 | 共同评审因素 |
| 5 | 履约能力 20% | 20分 | - 具有有效的中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS）的得 7分。 - 具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA认证）的得7分。 - 具有法定计量检定机构计量授权证书的得2分。 - 具有ISO9001质量管理体系认证的得4分。 - 本项最高得 20分。 | 共同评审因素 |
| 6 | 业绩 8% | 8分 | 提供自2025年1月1日(含2025年1月1日)以来具有类似项目履约经验的，即提供的合同中每包含以下四类设备其中一类得2分，同类设备不重复计分。需包含的四类设备为：生物安全柜、实时荧光定量PCR仪、采样器（气体采样器或粉尘采样器）、移液器。本项最高得8分。 注：需提供类似项目的合同复印件并加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 共同评审因素 |

注：

（1）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

（2）以上评分标准要求提供资料必须真实，如提供虚假资料骗取成交，一经发现将取消其成交资格。